## Resumen
Eventos Generados por el PANEL
TIPO | DIRECCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVENTO | EJEMPLO
YT | - | Batería del panel baja | D39E0043"SIA-DCS"0003L0#9999[#9999¦Nri1YT][ME0E2E67D48F4][IBateria baja - ]
YR | - | Batería del panel restablecida | 1F6E004C"SIA-DCS"0005L0#1414[#1414¦Nri1YR][ME0E2E67834FC][IBateria reestablecida - ]
AT | - | Falla Energía Eléctrica (AC) | A586003F"SIA-DCS"0002L0#1111[#1111¦Nri1AT][ME0E2E67D4924][IFalla AC - ]
AR | - | Restablecimiento de Energía Eléctrica (AC) | EA6C0048"SIA-DCS"0002L0#1414[#1414¦Nri1AR][ME0E2E67834FC][IAC reestableccido - ]
TX | - | Test periódico | 764B0045"SIA-DCS"0025L0#1414[#1414¦Nri1TX][ME0E2E67834FC][ITest periodico - ]
YH | - | Apagado de Sirena | C28A0045"SIA-DCS"0008L0#9999[#9999¦Nri1YH][ME0E2E67D48F4][ISirena apagada - ]
JD | - | Hora sincronizada | A53F0048"SIA-DCS"0004L0#9999[#9999¦Nri1JD][ME0E2E67D48F4][IHora sincronizada - ]
RR | - | Encendido de Panel | 01E30046"SIA-DCS"0001L0#1111[#1111¦Nri1RR][ME0E2E67D4924][IPanel encendido - ]
LB | - | Ingreso a modo programación | FBF90052"SIA-DCS"0003L0#1111[#1111¦Nri1LB][ME0E2E67D4924][IIngreso a modo programacion - ]
LX | - | Salida de modo programación | 9A160052"SIA-DCS"0005L0#1111[#1111¦Nri1LX][ME0E2E67D4924][ISalida de modo programacion - ]
CL | *(4)Usuario | Armado | xxxx0076"SIA-DCS"0019L0#9999[#9999¦Nri1/CL028][ME0E2E67D48F4][IUsuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 1234567890]
CS | - | Armado por Keyswitch. Se usa con Control remoto | xxxx0035"SIA-DCS"0023L0#9999[#9999¦Nri1/CS000][ME0E2E67D48F4]
CG | Usuario | Armado parcial | xxxx0031"SIA-DCS"0038L0#9999[#9999¦Nri1CG][ME0E2E67D48F4]
OP | Usuario | Desarmado | xxxx0076"SIA-DCS"0019L0#9999[#9999¦Nri1/OP028][ME0E2E67D48F4][IUsuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 1234567890]
OS | - | Desarmado especial. Con control remoto | xxxx0035"SIA-DCS"0024L0#9999[#9999¦Nri1/OS000][ME0E2E67D48F4]
OC | Usuario | Cancelación de Evento | xxxx008B"SIA-DCS"0033L0#9999[#9999¦Nri1/OC028][ME0E2E67D48F4][ICancelacion Evento - Usuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 1234567890]
JY | Usuario | Nuevo usuario de alarma | xxxx0081"SIA-DCS"0044L0#9999[#9999¦Nri1/JY002][ME0E2E67D48F4][INuevo usuario de alarma - Usuario #02 Particion 1- - Celular: 1234567890]
JV | Usuario | Edición de Datos de Usuario | xxxx0091"SIA-DCS"0045L0#9999[#9999¦Nri1/JV002][ME0E2E67D48F4][IEdicion de datos de usario - Usuario #02 Particion 1- Pedro Cossoli - Celular: 1234567890]
JZ | Usuario | Cambio de Privilegios de Usuario | xxxx008A"SIA-DCS"0047L0#9999[#9999¦Nri1/JZ002][ME0E2E67D48F4][IUsuario sin permiso - Usuario #02 Particion 1- Pedro Cossoli - Celular: 1234567890]
JX | Usuario | Eliminación de Usuario | xxxx008A"SIA-DCS"0047L0#9999[#9999¦Nri1/JX002][ME0E2E67D48F4][IUsuario Eliminado - Usuario #02 Particion 1]
BA | *(4)Zona | Disparo de zona | 1DA4006F"SIA-DCS"0053L0#9999[#9999¦Nri1/BA002][ME0E2E67D48F4][IZona 2 (Z#02). Particion 1. Tipo: PERIMETRO INSTANTANEO]
BH | Zona | Restablecimiento de zona | 285F006F"SIA-DCS"0054L0#9999[#9999¦Nri1/BH002][ME0E2E67D48F4][IZona 2 (Z#02). Particion 1. Tipo: PERIMETRO INSTANTANEO]
XT | *(4)Sensor | Batería baja del sensor | 4B25007E"SIA-DCS"0005L0#9999[#9999¦Nri1/XT001][ME0E2E67D48F4][ISensor con bateria baja - #1 - Tipo: PIR, MAC: 9E:1E:E0:22:00:4B:12:00]
XR | Sensor | Batería del sensor restablecida | AE720086"SIA-DCS"0004L0#9999[#9999¦Nri1/XR001][ME0E2E67D48F4][IBateria de sensor reestablecido - #1 - Tipo: PIR, MAC: 9E:1E:E0:22:00:4B:12:00]
BT | Sensor | Pérdida de comunicación del sensor | 2FDD0089"SIA-DCS"0006L0#9999[#9999¦Nri1/BT001][ME0E2E67D48F4][IPerdida de comunicacion con sensor - #1 - Tipo: PIR, MAC: 9E:1E:E0:22:00:4B:12:00]
BJ | Sensor | Comunicación del sensor restablecida | 79FE008C"SIA-DCS"0005L0#9999[#9999¦Nri1/BJ001][ME0E2E67D48F4][IComunicacion del sensor reestablecida - #1 - Tipo: PIR, MAC: 9E:1E:E0:22:00:4B:12:00]
BB | Zona | Zona excluida | 9915006F"SIA-DCS"0060L0#9999[#9999¦Nri1/BB005][ME0E2E67D48F4][ILiving (Z#05). Particion 1. Tipo: PERIMETRO INSTANTANEO]
BU | Zona | Restablecimiento de exclusión de zona | EF4C006F"SIA-DCS"0061L0#9999[#9999¦Nri1/BU005][ME0E2E67D48F4][ILiving (Z#05). Particion 1. Tipo: PERIMETRO INSTANTANEO]
MA | Zona | Emergencia Médica generado por pulsador conectado a una zona | CBB90084"SIA-DCS"0018L0#9999[#9999¦Nri1/MA002][ME0E2E67D48F4][IEmergencia medica - Zona 2 (Z#02). Particion 1. Tipo: PULSADOR EMERG. MEDICA]
MA | 0 | Emergencia Médica generado desde el teclado | B868004C"SIA-DCS"0021L0#9999[#9999¦Nri1/MA000][ME0E2E67D48F4][IEmergencia medica - ]
MA | - | Emergencia Médica generado desde la APP Hellgrün Check | xxxx0090"SIA-DCS"0022L0#9999[#9999¦Nri1MA][ME0E2E67D48F4][IEmergencia medica desde APP - Usuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 1234567890]
PA | Zona | Asalto generado por pulsador conectado a una zona | 2032007C"SIA-DCS"0030L0#9999[#9999¦Nri1/PA002][ME0E2E67D48F4][IAlarma de asalto - Zona 2 (Z#02). Particion 1. Tipo: PULSADOR ASALTO]
PA | 0 | Asalto generado desde el teclado | C44D004B"SIA-DCS"0033L0#9999[#9999¦Nri1/PA000][ME0E2E67D48F4][IAlarma de asalto - ]
PA | - | Asalto generado desde la APP Hellgrün Check | xxxx008F"SIA-DCS"0032L0#9999[#9999¦Nri1PA][ME0E2E67D48F4][IAlarma de asalto desde APP - Usuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 1234567890]
FA | Zona | Incendio generado por sensor conectado a una zona | 089A007B"SIA-DCS"0039L0#9999[#9999¦Nri1/FA002][ME0E2E67D48F4][IAlarma de Fuego - Zona 2 (Z#02). Particion 1. Tipo: SENSOR INCENDIO]
FA | 0 | Incendio generado desde el teclado | 6A17004A"SIA-DCS"0041L0#9999[#9999¦Nri1/FA000][ME0E2E67D48F4][IAlarma de Fuego - ]
FA | - | Incendio generado desde la APP Hellgrün Check | xxxx008B"SIA-DCS"0044L0#9999[#9999¦Nri1/OC028][ME0E2E67D48F4][ICancelacion Evento - Usuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 1234567890]
FC | - | Restablecimiento de Incendio | A86EE0031"SIA-DCS"0026L0#9999[#9999¦Nri1FC][MC049EFF4ECE]
NT | - | Falla de WiFi. Para cortes de al menos 5 minutos. | 6A17004A"SIA-DCS"0045L0#9999[#9999¦Nri1NT][ME0E2E67D48F4][I Falla de WIFI]
NR | - | Restablecimiento de WiFi | 6A17004A"SIA-DCS"0041L0#9999[#9999¦Nri1NR][ME0E2E67D48F4][IRestablecimiento de WIFI]
LT | - | Falla 4G. Para cortes de al menos 15 minutos | 6A17004A"SIA-DCS"0041L0#9999[#9999¦Nri1LT][ME0E2E67D48F4][IFalla de 4G]
LR | - | Restablecimiento de 4G | 6A17004A"SIA-DCS"0041L0#9999[#9999¦Nri1LR][ME0E2E67D48F4][IRestablecimiento de 4G]
Eventos con tratamiento especial
PA | 0 | *(1)Clave de Coacción. Operación Bajo Amenaza. | AE8A009A"SIA-DCS"0015L0#9999[#9999¦Nri1/PA000][ME0E2E669F1E0][IEntrada forzada. Clave de coaxion - Usuario #40 Particion 1- Guillermo Leiva - Celular: 123456789]
CG | - | *(2)Cierre Parcial | 98EE0031"SIA-DCS"0017L0#9999[#9999¦Nri1CG][ME0E2E669F1E0
Eventos Generados externamente (NO POR EL PANEL). Opcionales según configuración establecida a la instancia del cliente.
MI | *(4)Usuario | *(3)App Hellgrün Check. ( Envío de notificación ) | 1A660063"SIA-DCS"1414L0#9999[#9999¦Nri1/MI005][I Usuario Notificado,1234567890,USUARIO NOTIFICADO VIA PUSH]
MI | *(4)Usuario | *(3)App Hellgrün Check. ( Usuario Informado. Se da cuando durante un evento, un usuario abre la APP ) | 4AE90068"SIA-DCS"1416L0#9999[#9999¦Nri1/MI028][I Usuario Informado,1234567890,USUARIO INFORMADO DE NOTIFICACION]
MI | *(4)Usuario | *(3)App Hellgrün Check. ( Comentario de Cancelación. Al cancelar el evento, se solicita se ingrese el motivo) | EB16005F"SIA-DCS"1417L0#9999[#9999¦Nri1/MI028][I Comentario de Cancelacion,1234567890,Error de usuario]
MI | *(4)Usuario | *(3)App Hellgrün Check. ( Mensaje enviado por usuario ) | A97C006A"SIA-DCS"1425L0#9999[#9999¦Nri1/MI028][I Comentario General,123456789,Sali apurado y no cerre la ventana]
Notas
| *1- | Hellgrün adopta el criterio de "CLAVE + 1" para la generación de la clave de coaxión. Esto es, en la APP o en el Teclado, cuando se ingresa la clave de coacción, al realizar una acción determinada, el panel genera automáticamente un evento de pánico. Por ejemplo, dada una clave normal igual a 4236; si el usuario ingresa 4237, el sistema interpretará que se está produciendo una acción bajo amenaza. No se genera disparo de sirena, indicación en teclado ni APP ni envío de notificación.
| *2- | Luego de un armado, el panel genera este evento automáticamente para indicar que el sistema se armó con zonas excluidas.
| *3- | El identificador de evento es siempre "MI", pero la descripción particular del evento se obtiene en la parte extendida del bloque SIA.
| *4- | El campo de dirección, donde se indica el número de zona, sensor o posición de Usuario se expresa en Hexadecimal. Así por ejemplo, 028 corresponde al valor decimal 40, que indica la posición del Usuario Administrador.